河南理工大学关于采购配电箱、电线、电缆

竞争性谈判文件

河南理工大学后勤集团公司本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，对采购配电箱、电线、电缆进行公开性竞争谈判，欢迎有供货能力的供货商踊跃参加。

一、评审日程安排

1、发售谈判文件及报名时间：2008年8月8日08：00点——12：00点

2、现场答疑时间：  2008年8月8日16：00

3、评审时间：      2008年8月9日09：00

4、联系人： 曲老师

联系电话：0391-3987301

5、地点：河南理工大学后勤集团动力供应中心三楼会议室

二、采购内容

本次投标分两个标段：I标段为电缆、电线（具体见附件三）

II标段为配电箱（具体见附件四、五）

三、投标单位资格

1、投标单位必须必须具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

2、投标单位需提供系列证件公司法定代表人持法定代表人证书原件，若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书（格式见附表二）。

四、投标文件组成

1、投标单位资格中要求的证件。

2、报价承诺书（格式见附件一）。

3、产品样品及有关技术资料，企业简介。

4、产品报价（格式见附件三、四、五）

5、投标单位认为必要的其它内容。

6、投标文件一式正本，三份副本。

五、付款方式：

产品验收合格后，支付合同总金额的90%，其余10%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。

六、产品要求

1、大配电箱要求厚度为2.5mm以上。

2、电表要求为浙江华立科技股份有限公司生产。

3、电线、电缆要求为正规厂家生产的；开关要求为苏州梅兰日兰、TCL、施耐德品牌。

4、配电箱报价要以整箱进行报价。

七、投标保证金投

1、标保证金为现金两千元（2000元），确定厂商后，落选厂商投标保证金无息退还。中标单位投标保证金将自动转为履约保证金。

2、以下情况投标保证金不予退还：

①中途退出或未按时递交投标文件。

②中标厂商领取中标通知书后未在规定时间内签订合同。

八、谈判文件出现下列情况，视为无效标。

1、未按时送达标书。

2、报价明显低于成本价。

3、未按招标文件提供格式要求报价。

4、未实质响应招标文件的要求。

九、谈判方式：

1、谈判采取背靠背方式进行报价及答辩。

2、进行相关技术或价格咨询。

3、由招标小组对各个厂商所提供产品的质量、价格、售后服务进行评估、比较，最后确定厂商。

4、理解招标方不一定接受最低价格的报价。

5、向所有竞标单位公布结果。

十、供货时间：

签订合同之日起，十日内到货。

附件一

报价承诺书

致：河南理工大学配电箱、电线、电缆招标小组：

我们收到贵单位关于配电箱、电线、电缆招标文件，经详细研究，我们决定参加该招标活动并报价，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供产品，产品报价明细见“采购报价单”。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（4）我们已经按照招标文件中的规定，提交了两千元的投标保证金。

（5）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

（6）本次投标所发生的一切费用均有我单位自行承担。

（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（9）与本次投标有关的我单位正式通讯地址：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

单位名称：（盖章）         法定代表人或授权代表：（签字）

年   月    日

附件二

法人代表授权书

致：河南理工大学配电箱、电线、电缆招标小组：

本授权书声明：注册于                   （注册地址）的公司在下面签字              （法人代表姓名、职务）代表本公司授权             （单位）的下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，在河南理工大学配电箱、电线、电缆招标招标活动及合同的执行、完成和保修中，以本公司的名义处理一切与之相关的有关的事宜。

本授权书于         年         月        日签字生效，特此证明。

授权代表（法人代表）签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

附件三

河南理工大学电缆、电线采购报价单

| 名称 | 规格型号 | 长度 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆 | VLV-4×25+1 | 1971 |  |  |
|  | VLV-4×35+1 | 165 |  |  |
|  | VLV-5×10 | 1550 |  |  |
|  | VLV-3×6+2 | 121 |  |  |
|  | VLV-3×10+2 | 725 |  |  |
| 电线 | BV1.5 | 4200 |  |  |
|  | BV2.5 | 3550 |  |  |
|  | BV4 |  |  |  |
|  | BV6 |  |  |  |
|  | BV10 |  |  |  |

厂商名称（签章）：                     法定代表人签字：

地址：										  代理人签字：

联系电话：									      日期：

附件四

河南理工大学配电箱采购报价单

| 名称 | 箱内所含内容 | 品牌 | 单价（元） | 单价（整个配电箱） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | 2000×600×600空开箱一个 |  |  |  |
|  | MRM1-315/4空开一个 |  |  |  |
|  | 300/5互感器三个 |  |  |  |
|  | 电表一个 | 浙江华立科技股份有限公司产品 |  |  |
|  | MRM1-315/4空开一个 |  |  |  |
|  | MRM1-800/4一个 |  |  |  |
|  | 400/5互感器三个 |  |  |  |
|  | 电表一个 | 浙江华立科技股份有限公司产品 |  |  |
| AL1 | 2000×900×600空开箱一个 |  |  |  |
|  | MRM1-315/3空开一个 |  |  |  |
|  | 300/5互感器三个 |  |  |  |
|  | 电表21个 | 浙江华立科技股份有限公司产品 |  |  |
|  | 3P50A11个 |  |  |  |
|  | 3P63A6个 |  |  |  |
|  | 3P25A3个 |  |  |  |
| AL2 | 2000×900×600空开箱一个 |  |  |  |
|  | MRM1-315/4空开一个 |  |  |  |
|  | 300/5互感器三个 |  |  |  |
|  | 电表21个 | 浙江华立科技股份有限公司产品 |  |  |
|  | 3P50A11个 |  |  |  |
|  | 3P63A6个 |  |  |  |
|  | 3P25A3个 |  |  |  |
| AL3 | 2000×900×600空开箱一个 |  |  |  |
|  | MRM1-315/4空开一个 |  |  |  |
|  | 400/5互感器三个 |  |  |  |
|  | 电表21个 | 浙江华立科技股份有限公司产品 |  |  |
|  | 3P50A11个 |  |  |  |
|  | 3P63A8个 |  |  |  |
|  | 3P25A1个 |  |  |  |

厂商名称（签章）：                           法定代表人签字：

地址：									         代理人签字：

联系电话：									      日期：

附件五

河南理工大学空开箱采购报价单

| 名称 | 规格、型号 | 数量 | 所包含内容 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 开 箱 | 18路 | 2 | 1P10A 4P63ALE 2P25A 4P 63A |  |  |
|  |  |  | 3孔10A 4孔16A |  |  |
|  | 36路 | 4 | 4P63A 1P10A 2P16ALE三个 |  |  |
|  |  |  | 4P25A 2P25A五个 3孔10A |  |  |
|  |  |  | 4孔16A 3P50A 3孔16A |  |  |
|  | 36路 | 26 | 4P63A 1P10A 2P16ALE三个4P25A |  |  |
|  |  |  | 2P25A五个 3孔16A 4孔16A |  |  |
|  |  |  | 3孔10A 3P50A |  |  |
|  | 24路 | 4 | 4P25A 1P10A十个 2P16ALE四个 |  |  |
|  | 18路 | 2 | 4P25A 1P10A 2P16ALE两个 |  |  |
|  |  |  | 4孔16A 3孔10A 3孔16A |  |  |
|  | 32路 | 1 | 4P63A 4P16A四个 3P32A两个 |  |  |
|  |  |  | 2P16A |  |  |
|  | 24路 | 1 | 4P63A 4P16A四个 3P32A一个 |  |  |
|  |  |  | 1P16A |  |  |
|  | 15路 | 1 | 4P25A 1P10A 2P25ALE两个 |  |  |
|  |  |  | 2P25A两个 |  |  |
|  | 18路 | 3 | 4P32A 1P10A 2P25ALE三个 2P25A |  |  |

河南理工大学空开箱内所配零部件采购报价单

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空开 | 1P10A | 78 |  |  |  |
|  | 2P25A | 157 |  |  |  |
|  | 4P 63A | 33 |  |  |  |
|  | 4P25A | 37 |  |  |  |
|  | 3P50A | 30 |  |  |  |
|  | 4P16A | 8 |  |  |  |
|  | 3P32A | 3 |  |  |  |
|  | 1P16A | 1 |  |  |  |
|  | 4P32A | 3 |  |  |  |
|  | 2P16A | 1 |  |  |  |
| 漏电保护器 | 4P63ALE | 1 |  |  |  |
|  | 2P16ALE | 106 |  |  |  |
|  | 2P25ALE | 11 |  |  |  |
| 插座 | 3孔10A | 34 |  |  |  |
|  | 4孔16A | 34 |  |  |  |
|  | 3孔16A | 32 |  |  |  |

厂商名称（签章）：                           法定代表人签字：

地址：									         代理人签字：

联系电话：									      日期：