河南理工大学

公开竞争性采购

万方科技学院电工电子、物理实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2006]45号

河南理工大学

2006年11月20日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学万方科技学院电工电子、物理实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供履约保证金A包叁仟元，B包伍仟元，A+B包捌仟元（河南理工大学开户行：焦作市建行焦东支行，帐号：41001510518059555555）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年11月29日上午8：00时在河南理工大学万方科技学院会议室，并交纳报名费：A包300元，B包500元，A+B包800元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年11月29日（星期三）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学万方科技学院会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A 包                                               采购编号：HPU采[2006]45号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 示波器 | 20M HZ 与（YB4328配套） | 台 | 23 |
| A-2 | 温度控制器 | 5P、2P | 个 | 各2 |
| A-3 | 导线 | 双层绝缘 500V 4mm2 长：1.2m | 根 | 320 |
| A-4 | 信号线 | 双层绝缘 500V 4mm2 长：1.2m | 根 | 192 |
| A-5 | 电流线 | 双层绝缘 500V 4mm2 长：1.2m | 根 | 20 |
| A-6 | 插座 | 15A | 个 | 40 |
| A-7 | 万用表 | 电感,电容,温度,电阻,性能比DT9028强 | 台 | 35 |
| A-8 | 直流伏特表 | C31-V 0-0.045-…-600V | 台 | 8 |
| A-9 | 直流安培表 | C31-A 0-7.5-…750MA-30A | 台 | 8 |
| A-10 | 旋转式电阻箱 | ZX21 | 台 | 51 |
| A-11 | 金属比热测 定仪 | 实验装置由加热仪和测试仪组成，采用热电偶测温，通过测量金属的冷却速率来测得金属的比热容。 1、三种测试样品：铜、铁、铝； 2、数字毫伏表：0-20mv,分辨率0.01mv ； 3、计时秒表：0-999.99s,分辨率0.01s,测量准确度：5% 。 | 套 | 9 |
| A-12 | 声速测定仪及 信号源 | 实验装置由测试架和配套信号源组成。 距离读数方式 ：千分尺+鼓轮读数，最小分辨率0.01mm,测声速精度优于3%，时差法测定可达2% ，可运用四种测量方法在空气固体两种介质中测量声速。 配套信号源为声速测量专用。 | 套 | 8 |
| A-13 | 示波器 | 5MHZ,50HZ正弦信号输出有X轴输入方式 | 台 | 8 |
| A-14 | 光杠杆 | Φ40内反射与杨氏模量配用 | 个 | 10 |
| A-15 | 尺读望远镜 | 放大率30X，D:42mm,视场角1°26`与杨氏模量配用 | 台 | 2 |
| A-16 | 三棱镜 | 棱角60°±5`，边长40mm,高40mm, JJY1`分光计附件 | 个 | 5 |
| A-17 | 平行平板连接 | JJY1`分光计附件 | 个 | 5 |

说明：各厂家可根据自己的业务范围任意选择A包中设备制作标书参与投标

B包

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 便携式建筑室外气像观察仪 | 1、量程范围 风速:1.1～20m/s BF：1～8 温度:-20℃～+50℃ 露点:0～50 相对湿度：0～100%RH 气压：400～1100 hPa 海拨高度：-600～+1880米(8910) 2、分辩率风速:0.1m/s BF：1 温度:0.1℃ 露点：0.1 相对湿度：1%RH 气压：1hPa 海拨高度：1米 3、准确度风速:±2％ 气压:±3hPa 温度:±1℃ 相对湿度:±3%RH 4、4四位数显示LCD 5、响应时间风速：1秒，温度：1分，相对湿度：15秒，气压：15分 更新当前气压1分，海拨：1分 | 台 | 4 |
| B-2 | 室内空气质量检测仪 | 1: 电压：220V（AC）；频率：50－60HZ 2：功率：6*2.5W；分辨率：0.01mg/立方米 3：流量：6*2.5L/min；波长：630nm 4：精度：±5％；重量：5.3kg 5：工作电流：5A；响应时间：0-99分钟 6：检测范围：0.00-4.00mg/立方米（苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC）0.00-2.20mg/立方米（甲醛） | 台 | 1 |
| B-3 | 校准器 | 1：声压级：94dB 2：频率：1000Hz±2% 3：声级准度：±0.3dB | 台 | 1 |
| B-4 | 声级计 | 1、分辨率：0.1dB 2、测量范围：30～130 dB 3、准确度：±1.5dB 4、时间响应：Slow & Fast 5、操作温湿度：0℃ to 40℃ <80%R.H. 6、显示器：3 1/2 digitals 7、电源：one 9V battery | 台 | 4 |
| B-5 | 声级计 | 1、分辨率：0.1dB 2、测量范围：0～130 dB 3、准确度：±1.5dB 4、时间响应：Slow & Fast 5、操作温湿度：0℃ to 40℃ <80%R.H. 6、显示器：3 1/2 digitals 7、电源：one 9V battery | 台 | 1 |
| B-6 | 门窗物理特性测试仪 | 1、风压范围：-6000Pa～6000Pa；-300Pa～300Pa；精度：0.2级； 2、水密性能波动加压范围：50 Pa～1050Pa；波动周期：3～5秒 3、空气流量范围：0～720m3/h；精度：2.5级 4、喷淋量范围：100～1000L/h；精度：2.5级 5、位移量范围：0～50mm；精度：0.2级 6、检测外窗尺寸：0.6 × 0.6 m ～2.4 × 2.4 m 7、额定电压、功率：AC380V、12KW | 台 | 1 |
| B-7 | 标准声音打击器 | 1、标准：符合ISO140和国家标准 2、打击频率：每个锤每秒打击2次 3、锤重：500±10 g 4、打击力：40mm的自由落体 | 台 | 1 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]45号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]45号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：