河南理工大学

公开竞争性采购

手持GPS

说明书

采购编号：HPU采[2006]39号

河南理工大学

2006年9月25日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学手持GPS（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：项目验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起软件正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由院内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年10月9日（星期一）上午8时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年10月9日（星期一）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]39号

| 项目编号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持GPS （带样品） | 电磁罗盘、气压测高、功能全、78个城市详图 技术要求： 12通道，可接收WAAS/EGNOS或其他差分信号，初次定位小于2分钟， 数据更新率1次/秒，定位精度<7米，差分定位精度<3米，气压测高误差<2.5米， 速度精度0.05米/秒。 防水，内置地图，适合野外工作，附带气压计、三轴电磁罗盘和温度计，支持SD卡、串口，具有预设坐标系和自定义坐标系。分辨率120×160 | 25 | 台 |
| 2 | 高精度手持GPS （带样品） | GPS精度 (1) 实时定位（自动，求平均） 7—10米 (2) 实时差分 ： <1米 (3) 动态后处理： <1米 (4) 静态后差分： 水平精度5mm+1ppm， 垂直 10mm+2ppm 接收器：(1) 14并行通道（GPS和WASS/EGNOS） (2) RS232端口输出：GIS/GPS数据、NMEA数据 (3) 数据更新率： 1Hz；输入：RTCM校正数据和外部电源 DGPS定位精度：亚米级RMS (开阔天空，卫星数>5，PDOP<4) 平行同轴外部天线连接器 天线：消除多路径效应的四螺旋天线 存储器：内存 64MB SDRAM，32MB SD 内存卡（可扩充） 物理特性：(1)带背光彩色显示重量；(2) 显示器分辨率：120*160 (3) 带背光键盘 电源特性： 2节 AA内置电池供电， 电池寿命：8小时以上；可外接电源以延长工作时间 附带数据后处理软件 | 1 | 套 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]39号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]39号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：